для заказа модуля теплообменного (МТ) теплового пункта (ТП)

(является исходным техническим документом для выполнения расчетов и заказа МТ)

| Данные о Заказчике: |
| --- |
| Организация: |  |
| Адрес (включая страну и область): |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Объект: |  |
| Руководитель: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Дата, подпись: |  |

| Общие сведения для расчёта МТ | ГВС | Отопление | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоки, входящие в ТП | да / нет | да / нет | да / нет |
| Тепловая нагрузка, кВт |  |  |  |
| Схема подключения к тепловой сети* | одноступенчатая |  | независимая |  | независимая |  |
|  | двухступенчатая смешенная |  |  |  |  |  |
|  | двухступенчатая последовательная |  | зависимая |  | зависимая |  |

*Внимание! Для расчёта теплообменников ГВС, которые присоединяются к тепловым сетям по двухступенчатой схеме, необходимо указать нагрузку и температурный режим  системы отопления и вентиляции.

| Теплоноситель | Летний график | Зимний график |
| --- | --- | --- |
| (Охлаждаемая среда) | (ГВС) | (Отопл. и вент.) |
| Температура в подающем трубопроводе тепловой сети (на входе в МТ), (С |  |  |
| Температура в обратном трубопроводе тепловой сети (на выходе из МТ), (С |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе тепловой сети (на входе в МТ), МПа** |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе тепловой сети (на выходе из МТ), МПа** |  |  |
| Статическое давление в трубопроводе тепловой сети, МПа** |  |  |
| Пробное давление, МПа** |  |  |
| Состояние теплоносителя (подчеркнуть) | насыщенный пар | жидкость |

| Нагреваемая среда | ГВС | Отопление | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура начальная, (С |  |  |  |
| Температура конечная, (С |  |  |  |
| Рабочее давление в системе (для системы ГВС давление холодной воды), МПа** |  |  |  |
| Сопротивление системы, МПа** |  |  |  |
| Емкость системы, м3 |  |  |  |

** - давление избыточное (манометрическое).

| Дополнительные сведения для проектирования МТ | ГВС | Отопление | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервирование теплообменника | да (2 × % ) / нет | да (2 × % )/ нет | да (2 × % )/ нет |
| Резервирование циркуляц-го насоса | да / нет | да / нет | да / нет |
| Применение насоса с частотным регулированием | да / нет | да / нет | да / нет |
| Устройства, снижающие уровень шума | да / нет | да / нет | да / нет |
| Установка повышения давления | да / нет | - | - |
| Противонакипная магнитная обработка воды | да / нет | - | - |
| Расширительная компенсационная ёмкость | да / нет | да / нет | да / нет |
| Аварийная автоматика | да / нет | да / нет | да / нет |
| Узел учета тепловой энергии | да / нет | да / нет | да / нет |
| Отметка, на которой располагается МТ, м |  |  |  |
| Отметка прибора, наиболее удалённого по вертикали, м |  |  |  |
| Габаритные размеры, м (дл × шир ×выс) |  |
| Размеры проёма для вноса МТ, м (шир ×выс) |  |
| Характеристика расположения абонентов относительно графика давления в трубопроводах теплосети: 1 – линия давления в подающей магистрали; 2 - линия давления в обратной магистрали; 3 – линия статического давления в трубопроводах теплосети. |
| Номер абонента | ΔP, МПа | Пырков В.В. П94 Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. – К.: II ДП «Такі справи», 2007. |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |
| Другие требования: |  |
| Подпись __________________________ | Дата ___________________________ |