для заказа теплообменника для нагрева воды дымовыми газами

(является исходным техническим документом для выполнения оптимизирующих расчетов и заказа теплообменника).

| Данные о Заказчике: |
| --- |
| Организация: |  |
| Адрес (включая страну и область): |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Объект: |  |
| Позиция: |  |
| Назначение теплообменника: |  |
| Руководитель: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Дата, подпись: |  |
|  | Охлаждаемая среда (ОС) | Нагреваемая среда (НС) |
| Наименование рабочих сред: | Дымовые газы | вода |
| Параметр | Вход | Выход | Вход | Выход |
| Температура рабочих сред t, 0С |  |  |  |  |
| Расход рабочих сред, кг/ч: G |  |  |  |  |
| Тепловой поток: Q |  | МВт |  |
|  |  | Гкал/ч |  |
| Загрязненность и склонность к отложениям рабочих сред R, м2(К/Вт: |  |
| Рабочее давление сред (избыточное): P |  | МПа |  | МПа |
|  |  | кг/см2 |  | кг/см2 |
| Расчётное давление сред: P |  | МПа |  | МПа |
|  |  | кг/см2 |  | кг/см2 |
| Допускаемые потери давления в теплообменнике: (P |  | кПа |  | кПа |
|  |  | кг/см2 |  | кг/см2 |
| Необходимость проведения испытаний на МКК: |  | (впишите необходимое ДА или НЕТ) |
| Особые требования: |
| Газы получены после … |
| Химический состав газов, % масс. привести в приложении |
| Точка росы для газов, 0С: |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата под давлением: |  | t, 0С |
| Услановлен ли аппарат на улице | ДА | НЕТ |
| Район установки теплообменника: |  |
| Климатическое исполнение: |  |

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ |
| --- |
| Параметр | Вход | Выход | Ед. измер. |
| Температура |  |  | (С |
| плотность |  |  | кг / м3 |
| теплоёмкость |  |  | Дж / кг * 0С |
| теплопроводность |  |  | Вт / м * 0С |
| вязкость |  |  | сПз |
| коэф. поверх-го натяжения |  |  | н/м |
| теплота фазового перехода |  |  | Дж / кг |
| Химический состав газов |
| № | Наименование элемента | % массовый |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

| Расчетный срок службы, лет |  |
| --- | --- |