для заказа теплообменника «газ/воздух»

| Данные о Заказчике: |
| --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Дата, подпись: |  |

Позиция:____________________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воздуха |  | нм3/час |
|  |  |  | кг/ч |
| 2 | Температура воздуха на входе / температура воздуха на выходе | / | °С |
| 3 | Влажность воздуха на входе |  | % |
| или | Влагосодержание воздуха на входе |  | г/кг |
| 4 | Давление воздуха на входе |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 5 | Макс. допустимое аэродинамическое сопротивление по стороне воздуха |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 6 | Размер воздушного канала |  | мм |
| 7 | Тепловая мощность |  | кВт |
|  |  |  | Гкал/ч |
| 8 | Наименование и происхождение газов (природный газ, дымовые газы после сгорания природного газа и т.п.) |  |
| 9 | Температура газов на входе / температура газов на выходе | / | °С |
| 10 | Расход газов |  | нм3/час |
| 11 | Влажность газов на входе |  | % |
| или | Влагосодержание газов на входе |  | г/кг |
| 12 | Давление газов на входе |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 13 | Макс. допустимое аэродинамическое сопротивление по стороне газов |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 14 | Размер газового канала |  | мм |
| 15 | Макс. или требуемые габариты теплообменника (Д*Ш*В) |  | мм |
| 16 | Где устанавливается теплообменник (ненужное зачеркнуть) | По стороне воздуха | до компрессора / после компрессора |
|  |  | По стороне газов | до источника давления / после и.д. |
| 17 | Наименование и марка источника давления по стороне газов |  |
| 18 | Химический состав газов | дать в виде приложения |
| 19 | Точка выпадения росы (для охлаждаемых газов) |  | 0С |

В случае заказа трубчатого аппарата:

-Требования к материалу корпуса (нужное подчеркнуть): оцинкованная листовая сталь (стандарт), листовой алюминий, нержавеющая листовая сталь (кислотостойкая), листовая медь.

-Требования к материалу пакета оребрения (нужное подчеркнуть): полосовой алюминий (стандарт), полосовой алюминий, покрытый эпоксидной смолой, полосовая медь.

# -Требования к материалу трубок (нужное подчеркнуть): медь (стандарт), медно-никелевый сплав, нержавеющая кислотостойкая сталь.

# Дополнительная информация____________________________________________________________________